实验室安全检查问题整改报告

实验室与设备管理处：

我院接到《2021年1月12-13日实验室安全检查小组检查问题汇总表》后，对照通知所指出的安全隐患，认真进行了清理整改，现就整改情况汇报如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **检查位置及房间号** | **存在的安全问题** | **整改时间** | **完成情况** |
| 生命科学学院整体实验室环境卫生有待提高，实验室纸箱大量堆积、高压灭菌锅无使用记录是普遍现象，学生安全意识不强，培训不够。学院要加强安全培训、安全检查，并尽快推行以实验室为单位的学生安全员制度。 | 已通知全院师生，认真对实验室环境卫生进行整改规范。加强对高压灭菌锅使用记录的规范。 |
| 逸夫生物楼203 | 实验室安全信息牌内容需完善 | 2020年1月22日 | 安全信息牌制作中。 |
| 逸夫生物楼207B | 气体钢瓶未固定 | 2020年1月22日 | 整改完成。 |
| 逸夫生物楼501B | 实验室安全信息牌信息缺失 | 2020年1月22日 | 安全信息牌制作中。 |
| 逸夫生物楼601B | 废试剂瓶堆放 | 2020年1月22日 | 整改完成。 |
| 逸夫生物楼705B | 实验室废纸箱、垃圾袋堆积太乱 | 2020年1月22日 | 整改完成。 |
| 逸夫生物楼704A，704B | 实验室管理不规范，易制毒试剂硫酸用完无人看管，实验室无安全员 | 2020年1月22日 | 整改完成。 |
| 逸夫生物楼702B | 插线板未固定且置于地面，线路易绊倒人，氢气钢瓶和氧气钢瓶未按规定放置 | 2020年1月22日 | 整改完成。 |
| 逸夫生物楼802B | 高压灭菌锅无人管理，无使用记录 | 2020年1月22日 | 整改完成。 |
| 逸夫生物楼801B | 插线板未固定置于地面 | 2020年1月22日 | 整改完成。 |
| 逸夫生物楼901B | 插线板未固定置于地面 | 2020年1月22日 | 整改完成。 |
| 逸夫生物楼1005B | 高压灭菌锅无使用记录，教育部之前就查过 | 2020年1月22日 | 整改完成。 |
| 逸夫生物楼1103A | 化学试剂缺少标签 | 2020年1月22日 | 整改完成。 |
| 逸夫生物楼1201B | 高压灭菌锅缺少使用记录 | 2020年1月22日 | 整改完成。 |
| 逸夫生物楼1203A | 废液桶堆放太多，标签掉落 | 2020年1月22日 | 整改完成。 |
| 逸夫生物楼1205B | 高压灭菌锅无使用记录，酸缸敞口，实验室无废液桶 | 2020年1月22日 | 整改完成。 |
| 天演楼333 | 高压灭菌锅无使用记录 | 2020年1月22日 | 整改完成。 |
| 天演楼324 | 高压灭菌锅无使用记录 | 2020年1月22日 | 整改完成。 |
| 天演楼211 | 高压灭菌锅使用记录本未记录，插线板置于地面，使用一个插线板对所有仪器供电 | 2020年1月22日 | 整改完成。 |

 在下学期工作中，要加强学生安全培训教育，进一步提高安全检查水平，推行以实验室为单位的学生安全员制度。

 生命科学学院

 2021年1月22日