本月检查发现的实验室安全隐患清单

填报单位： 生命科学学院 填表人： 赵晶 手 机：18193138011 日 期：2021年4月2日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **存在突出安全**  **隐患单位名称** | **实验室位置** | **安全隐患**  **具体内容** | **整改完**  **成时限** | **督促整改单位** | **追责情况（含单位内部追责）** | **整改情况** |
| 1 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼603 | 学生未穿实验服 | 2020年4月2日20:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 2 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼607 | 学生未穿实验服 | 2020年4月2日20:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 3 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼609 | 后门堵塞; 生未穿实验服 | 2020年4月2日20:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 4 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼701A | 学生未穿实验服;后门堵死 | 2020年4月2日20:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 5 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼702A | 学生未穿实验服;所有钢瓶缺信息卡 | 2020年4月2日20:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 6 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼703A | 地上放置插线板 | 2020年4月2日20:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 7 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼704A | 后门堵死 | 2020年4月2日20:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 8 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼705A | 学生未穿实验服;所有钢瓶信息不全且未固定 | 2020年4月2日20:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 9 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼901 | 卫生差，地面垃圾很多 | 2020年4月2日20:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 10 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼903 | 部分学生未穿实验服 | 2020年4月2日20:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 11 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼907 | 学生未穿实验服 | 2020年4月2日20:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 12 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼1001 | 部分学生未穿实验服 | 2020年4月2日20:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 13 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼1003 | 实验室台上有食物，存放试剂的柜门未及时锁上 | 2020年4月2日20:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 14 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼1005 | 部分学生未穿实验服 | 2020年4月2日20:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 15 | 生命科学学院 | 1103A | 气罐未悬挂标识牌 | 2020年4月2日20:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 16 | 生命科学学院 | 11楼中间靠北 | 过道杂物堆放过多 | 2020年4月2日20:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |

**填表说明：1.同一单位存在若干项突出安全隐患的在“安全隐患具体内容”栏内逐一列出；2.此表上报时限为每月20日前（电话：8914386）。**