**生命科学学院安全隐患整改报告**

保卫处：

我院接到贵处签发的《兰州大学安全隐患限期改正通知书-城关(2020)23号》后，对照通知所指出的安全隐患，认真进行了清理整改，现就整改情况汇报如下：

1.2号生物楼10-12层楼板所开空洞已进行封堵。

2.2号生物楼1层消控室附近堆放杂物已清理。

3.2号生物楼5层堆放的实验设备已清理。

4.2号生物楼10-11层楼梯南侧堆放的乒乓球台及杂物已清理。

5.天演楼1层堆放的设备及杂物已清理。

 生命科学学院

 2020.05.06