兰州大学实验室与设备管理处

兰州大学疫情防控期间

实验室安全管理工作方案

疫情就是命令，防控就是责任。为贯彻落实学校疫情防控工作领导小组的疫情防控精神，根据《关于统筹做好学校疫情防控和教学科研工作的通知——兰州大学关于加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通告（第5号）》要求，结合学校实际情况，特制定疫情防控期间实验室安全管理工作方案，请各学院、重点实验室、研究中心遵照执行。

一、实验室安全管理总体原则

1.各学院党政主要负责人要按照《兰州大学实验室安全管理办法》，切实履行实验室安全管理职责，必须增强大局意识和全局观念，坚决服从学校防控领导小组统一部署，将疫情防控作为当前最重要的工作。

2.实验室安全责任人是本实验室安全及疫情防控的第一负责人，每位负责人必须责任到位，将疫情防控和安全工作放在至关重要的地位，贯彻落实好各项防控措施。

3.对允许开放使用的实验室或大型仪器，进入实验室的人员须符合以下条件：

（1）为本实验室团队成员中的本校教工。

（2）近14日内没有密切接触疫情高发区人员，没有接触确诊或疑似病例。

（3）无发烧、咳嗽、乏力、气促等不适症状。

（4）到实验室开展工作的外地返校人员均应符合《甘肃省关于新冠肺炎疫情防控期间人员管理的通告》的相关要求。

二、教学实验室安全管理

学校正式开学之前，教学实验室一律不对师生开放。具体开放时间，根据学校疫情防控工作领导小组决定另行通知。

三、科研实验室安全管理

1.各学院、研究院、各实验室须对进入实验室的人员严格审核，紧急和必要在实验室开展的工作要办理审批手续；私自开展实验的，一经查出，追究相关责任人员责任。

2.各学院、研究院、各实验室须及时掌握实验室所有成员的身体健康状况。

（1）各实验室要安排好值班人员，每日记录实验室开关门时间、实验人姓名、人员健康状况等信息，加强实验人员的健康跟踪，如有异常须立即报告。

（2）进入实验室人员须做好个人防护，并严格遵守实验安全规程和危险品等管理规定。

（3）进入实验室开展实验活动及相关人员的情况，各单位须报实验室与设备管理处备案。凡开展实验活动的实验室，必须填写《疫情防控期间实验室开放使用申请表》（附表1）交学院备案，各学院如实填报《疫情防控期间实验室使用统计表》（附表2），并逐一核实，确保无遗漏、无隐瞒，电子版随时发送至邮箱houzx@lzu.edu.cn，联系人：侯作贤，电话13909466046。

3.实验室使用期间须保持室内空气流通，不得使用中央空调系统，加强开窗通风换气。

4.实验室启用前须做好测温仪、防护口罩、消毒水、手套等疫情防控相关医疗物品、物资和安全防护用品的储备工作。

5.错峰组织开展实验，减少人员流动和聚集，每次进入实验区域人员以两人为宜，或同室人员间隔1米以上。

6. 保持实验室环境卫生清洁，及时清理垃圾，并对实验室及用品进行定期消毒。

7. 实验室负责人应督促实验课题组人员学习新型冠状病毒感染的病毒防控知识。

四、大型仪器设备开放管理

1.大型仪器设备平台预约使用目前仅用于科研相关急需工作、在线教学工作，暂不用于一般现场教学科研工作。

2.如确有开放使用需要，各仪器管理单位需提前报送《疫情防控期间实验室大型仪器设备开放使用申请表》（附表3），经批准后方可进入实验室使用仪器。电子版随时发送至邮箱mxj@lzu.edu.cn，联系人：马旭炅，电话18609490242。

3.现仅限于校内教师通过大型仪器管理平台预约使用仪器，学生账号及校外账号暂时停止预约。

4.经批准使用的大型仪器所在实验室要做好相关防护措施，加强清洁消毒和空气流通，尽量减少同时在实验室工作的人数，减少交叉感染风险。

5.实验室要安排好值班人员，每日记录实验室开关门时间、实验人姓名、人员健康状况等信息，加强实验人员的健康跟踪，如有异常须立即报告。

6.对于部分不能从大型仪器管理平台预约使用的仪器，使用管理同上。

7.大型仪器共享管理平台恢复正常运行时间视疫情防控情况另行通知。

五、实验室人员的个人防护要求

1.实验人员应减少外出、尽量不接触校外人员，提倡居家做好实验前期准备及后期研究工作。

2.往返实验室尽量不乘坐公共交通工具，采用步行、骑行或自驾车交通方式。如必须乘坐公共交通工具时，务必全程佩戴口罩，途中尽量避免用手触摸车上物品。

3.尽量少搭乘电梯。实验室楼层不高的使用楼梯通行；必须乘坐电梯的，务必佩戴口罩，避免多人同乘电梯，出电梯后及时做好手卫生。

4.进入实验室务必全程佩戴口罩、防护镜、穿实验服、戴手套等，做到双手减少接触眼、鼻及口。

5.摘口罩前后做好手卫生，废弃口罩投入校内消杀专用或分类投放垃圾桶。

6.按照“七步洗手法”勤洗手，传递纸质文件前后均需洗手，保持良好的呼吸道卫生习惯，口鼻分泌物用纸巾包好，弃置于有盖垃圾箱内。

7.严格遵守实验室安全规定，严格管理危险物品，严禁有病毒传播风险的实验操作。

8.实验仪器使用注意事项：通风橱、离心机、摇床、超净台、空调、生物安全柜等仪器等均为容易产生气流的仪器，建议将摇床放入通风橱使用；离心机或细胞培养摇床待停稳2分钟气流减弱后缓慢打开；使用超净台、通风橱、生物安全柜等设备时禁止交谈，避免在咳嗽或喷嚏时进行实验操作。

9.工作中若出现新型冠状病毒感染的可疑症状，包括发热、咳嗽、咽痛、胸闷、呼吸困难、轻度纳差、乏力、精神稍差、恶心呕吐、腹泻、头痛、心慌、结膜炎、轻度四肢或腰背部肌肉酸痛等，不可带病进行实验；若发现新型冠状病毒感染的可疑症状者，应要求其立即就医并向实验室和学院负责人报告。

六、对开展实验活动的实验室卫生及安全要求

1.保持实验室物品摆放有序，卫生状况良好，实验完毕物品归位，无废弃物品、不放无关物品，不存放和烧煮食物，不在实验室内饮食。

2.实验人员不得在实验室睡觉过夜，实验室不得吸烟。

3.实验室要勤通风、常消毒，公共物品及公共接触物品或部位（如电话、门把手、冰箱、微波炉、室验台、常用的仪器设备等）定期清洁，建议每日75%酒精擦拭消毒，有特殊消毒规范要求的实验室，按专业标准的方式进行消毒。

4.应科学规范使用防护用品和消毒喷剂，防止不当掺杂及剂量浓度超标产生爆炸火灾或气体中毒等事故。例如：酒精属于易燃易爆危险品，室内消毒禁止喷洒酒精，应采取擦拭式消毒，消毒期间务必远离明火谨防闪点引爆；84消毒液具有一定的氧化性、腐蚀性及致敏性，调配使用须佩戴橡胶隔离手套，严禁与其它消毒或清洁产品混用，最好不要用于衣物的消毒，应储存于阴凉通风处，远离热源，避免阳光直射。

5.严格落实学校实验室安全管理制度要求，做好实验室防火、防盗、防破坏和防突发事件的“四防”工作，保证实验室内危险物品和危险废弃物均处于安全管控状态。

实验室与设备管理处

2020年3月2日

附表1

疫情防控期间实验室开放使用申请表

| 实验室名称 |  | 实验室负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验室地点 |  | 防控责任人 |  |
| 申请人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 申请开放使用时间 | 从 月 日 到 月 日 | 每天开放使用时间 | 上午： 下午： |
| 本人承诺（逐项勾选） □ 本人近期未到过疫区、未与疫区人员接触 □ 本人没有发热、咳嗽等症状 □ 本人满足14日居家隔离要求 □ 家人未发生疫情相关异常情况 □ 本人严格遵守学校防控期间的各项要求 □ 本人严格遵守学校实验室安全管理各项规定 |  |  |  |
| 实验室负责人意见： 签名： 2020年 月 日 |  |  |  |
| 所在学院党政负责人审批意见： 签名： 2020年 月 日 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

附表2

疫情防控期间实验室使用统计表

单位名称：            主管领导：       安全联系人：      	电话：            填报时间：

| 序号 | 实验室名称 | 校区 | 楼宇（具体至房间号） | 使用理由 | 使用人 | 电话 | 使用时段 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表3

疫情防控期间实验室大型仪器设备开放使用申请表

| 拟开放仪器名称 |  | 所在楼宇、房间号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪器负责人 |  | 联系电话 |  |
| 拟使用人 |  | 联系电话 |  |
| 拟使用人校园卡号 |  | 健康状况 |  |
| 本人承诺（逐项勾选） □ 本人近期未到过疫区、未与疫区人员接触 □ 本人没有发热、咳嗽等症状 □ 本人满足14日居家隔离要求 □ 家人未发生疫情相关异常情况 □ 本人严格遵守学校防控期间的各项要求 □ 本人严格遵守学校实验室安全管理各项规定 |  |  |  |
| 拟使用仪器起止时间 |  |  |  |
| 使用仪器的主要用途 |  |  |  |
| 仪器负责人意见： 签字： 日期： |  |  |  |
| 所在学院（平台）负责人意见： 签字（盖章）： 日期： |  |  |  |
| 实验室与设备管理处意见： 签字（盖章）： 日期： |  |  |  |