生命科学学院实验室安全隐患自查台账

单位名称：（盖章）  生命科学学院     联系人： 赵晶   手机：  18193138011   报送日期：  2021.10.28

| 序号 | 实验室名称及楼宇、房间号 | 负责人及电话 | 教学/科研实验室 | 隐 患 描 述 | 整改情况 | 整改完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 逸夫生物楼101室 | 彭亮13919826012 | 科研实验室 | 1个钢瓶缺少状态标识 | 整改完成 | 2021年10月28日 |
| 2 | 逸夫生物楼603室 | 魁红19993158008 | 科研实验室 | 离心机前盖未装 | 整改完成 | 2021年10月28日 |
| 3 | 逸夫生物楼604室 | 魁红19993158008 | 科研实验室 | 高压灭菌锅使用情况未及时登记 | 整改完成 | 2021年10月28日 |
| 4 | 逸夫生物楼605室 | 魁红19993158008 | 科研实验室 | 高压灭菌锅使用情况未及时登记 | 整改完成 | 2021年10月28日 |
| 5 | 逸夫生物楼705室 | 陈汝进18793133448 | 科研实验室 | 实验室垃圾和生活垃圾未区分 | 整改完成 | 2021年10月28日 |
| 6 | 逸夫生物楼712室 | 陈汝进18793133448 | 科研实验室 | 气瓶使用状态未标明 | 整改完成 | 2021年10月28日 |
| 7 | 逸夫生物楼803室 | 邓建明13893414869 | 科研实验室 | 硫酸存放不规范 | 整改完成 | 2021年10月28日 |
| 8 | 逸夫生物楼807室 | 曹靖13919456177 | 科研实验室 | 易制毒品柜柜门敞开 | 整改完成 | 2021年10月28日 |
| 9 | 逸夫生物楼901室 | 刘伟13399460436 | 科研实验室 | 氮气瓶未写责任人 | 整改完成 | 2021年10月28日 |
| 10 | 逸夫生物楼903室 | 刘伟13399460436 | 科研实验室 | 有学生未穿实验服 | 整改完成 | 2021年10月28日 |
| 11 | 逸夫生物楼1001室 | 李勃13359438507 | 科研实验室 | 未见高压灭菌锅记录本 | 整改完成 | 2021年10月28日 |
| 12 | 逸夫生物楼1003室 | 程博13993152944 | 科研实验室 | 有学生未穿实验服 | 整改完成 | 2021年10月28日 |
| 13 | 逸夫生物楼1103室 | 史晓燕13609351422 | 科研实验室 | 实验室异味严重 | 整改完成 | 2021年10月28日 |
| 14 | 逸夫生物楼1109室 | 史晓燕13609351422 | 科研实验室 | 有学生未穿实验服 | 整改完成 | 2021年10月28日 |
| 15 | 逸夫生物楼北侧通道 | 赵晶18193138011 | 科研实验室 | 堆放杂物 | 整改完成 | 2021年10月28日 |
| 16 | 逸夫生物楼1203室 | 达朝山18719787086 | 科研实验室 | 水龙头滴漏 | 正在联系维修 | 2021年10月28日 |
| 17 | 逸夫生物楼1205室 | 王铭裕15193131403 | 科研实验室 | 1个钢瓶缺少状态标识 | 整改完成 | 2021年10月28日 |

学院书记签名：                      学院院长签名：                         学院负责实验室安全领导签名：