本月检查发现的实验室安全隐患清单

填报单位： 生命科学学院 填表人： 赵晶 手 机：18193138011 日 期：2021年09月08日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **存在突出安全**  **隐患单位名称** | **实验室位置** | **安全隐患**  **具体内容** | **整改完**  **成时限** | **督促整改单位** | **追责情况（含单位内部追责）** | **整改情况** |
| 普遍存在的问题 | | 逸夫生物楼203、218、701B、702B、704A、705A、709A、723、804B、803A、802B、903、1003、1009 | | | 学生未穿实验服 | | |
| 1 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼807B | 易制毒品柜未双锁，无使用记录 | 2021年09月09日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 2 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼901 | 水龙头漏水 | 2021年09月09日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 3 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼903 | 水龙头漏水 | 2021年09月09日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 4 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼1003 | 高压灭菌锅使用记录未及时登记 | 2021年09月09日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 5 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼1005 | 高压灭菌锅使用记录未及时登记 | 2021年09月09日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 6 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼1009 | 高压灭菌锅使用记录未及时登记 | 2021年09月09日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 7 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼1102 | 水龙头漏水；易制毒品柜未双锁。 | 2021年09月09日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 8 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼1103 | 气瓶标识使用状态不明确；后门被堵、无法通行；生活垃圾和实验垃圾混放 | 2021年09月09日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 9 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼1105 | 实验室无人时，易制毒品柜未锁 | 2021年09月09日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 10 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼1106 | 插线板放置于地面 | 2021年09月09日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 11 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼1203 | 气瓶标识使用状态不明确；水龙头漏水 | 2021年09月09日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 12 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼1205 | 高压灭菌锅使用记录未及时登记 | 2021年09月09日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 13 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼1208 | 气瓶标识使用状态不明确 | 2021年09月09日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |

**填表说明：1.同一单位存在若干项突出安全隐患的在“安全隐患具体内容”栏内逐一列出；2.此表上报时限为每月20日前（电话：8914386）。**