本月检查发现的实验室安全隐患清单

填报单位： 生命科学学院 填表人： 赵晶 手 机：18193138011 日 期：2021.01.14

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **存在突出安全**  **隐患单位名称** | **实验室位置** | **安全隐患**  **具体内容** | **整改完**  **成时限** | **督促整改单位** | **追责情况（含单位内部追责）** | **备 注** |
| 1 | 生命科学学院 | 天演楼211 | 学生未穿实验服 | 2020年12月31日14:00前 | 生命科学学院 | 全院通报批评 |  |
| 2 | 生命科学学院 | 天演楼328 | 学生未穿实验服 | 2020年12月31日14:00前 | 生命科学学院 | 全院通报批评 |  |
| 3 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼504 | 高压灭菌锅无使用 | 2020年12月31日14:00前 | 生命科学学院 | 全院通报批评 |  |
| 4 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼607 | 学生未穿实验服 | 2020年12月31日14:00前 | 生命科学学院 | 全院通报批评 |  |
| 5 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼702 | 钢瓶缺信息卡；西侧窗户玻璃破碎；安全门堵塞；插线板放置 在地面上； | 2020年12月31日14:00前 | 生命科学学院 | 全院通报批评 |  |
| 6 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼705B | 易制毒品柜未上锁 | 2020年12月31日14:00前 | 生命科学学院 | 全院通报批评 |  |
| 7 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼709A | 安全门堵塞 | 2020年12月31日14:00前 | 生命科学学院 | 全院通报批评 |  |
| 8 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼7楼 | 北侧安全通道放置冰箱 | 2020年12月31日14:00前 | 生命科学学院 | 全院通报批评 |  |
| 9 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼901 | 安全通道堵塞；学生未穿实验服 | 2020年12月31日14:00前 | 生命科学学院 | 全院通报批评 |  |
| 10 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼903 | 安全通道堵塞；学生未穿实验服 | 2020年12月31日14:00前 | 生命科学学院 | 全院通报批评 |  |
| 11 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼1001 | 学生未穿实验服 | 2020年12月31日14:00前 | 生命科学学院 | 全院通报批评 |  |
| 12 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼1012 | 易制毒试剂管理不规范 | 2020年12月31日14:00前 | 生命科学学院 | 全院通报批评 |  |
| 13 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼1103 | 消防通道堵塞 | 2020年12月31日14:00前 | 生命科学学院 | 全院通报批评 |  |
| 14 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼1205 | 烘箱上放置溶液 | 2020年12月31日14:00前 | 生命科学学院 | 全院通报批评 |  |

**填表说明：1.同一单位存在若干项突出安全隐患的在“安全隐患具体内容”栏内逐一列出；2.此表上报时限为每月20日前（电话：8914386）。**