本月检查发现的实验室安全隐患清单

填报单位： 生命科学学院 填表人： 赵晶 手 机：18193138011 日 期：2021年7月14日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **存在突出安全**  **隐患单位名称** | **实验室位置** | **安全隐患**  **具体内容** | **整改完**  **成时限** | **督促整改单位** | **追责情况（含单位内部追责）** | **整改情况** |
| 普遍存在的问题 | | 天演楼125,211,317，逸夫生物楼601,607,609，705。 | | | 学生未穿实验服 | | |
| 1 | 生命科学学院 | 天演楼317 | 插线板放置于地面 | 2020年7月15日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 2 | 生命科学学院 | 天演楼324 | 插线板放置于地面 | 2020年7月15日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 3 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼701 | 消防通道堵塞 | 2020年7月15日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 4 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼705 | 高压灭菌锅使用记录未及时登记 | 2020年7月15日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 5 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼803 | 消防通道堵塞 | 2020年7月15日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 6 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼901 | 通风橱里有浓硫酸，且加热板附近放置较多废旧试剂瓶 | 2020年7月15日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 7 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼903 | 插线板放置于地面；易制毒品柜未双锁。 | 2020年7月15日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 8 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼907 | 灭菌锅使用记录不全。 | 2020年7月15日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 9 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼1001 | 水龙头漏水 | 2020年7月15日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 10 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼1003 | 水龙头漏水 | 2020年7月15日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 11 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼1104 | 插线板放置于地面 | 2020年7月15日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |

**填表说明：1.同一单位存在若干项突出安全隐患的在“安全隐患具体内容”栏内逐一列出；2.此表上报时限为每月20日前（电话：8914386）。**