本月检查发现的实验室安全隐患清单

填报单位： 生命科学学院 填表人： 赵晶 手 机：18193138011 日 期：2021年09月29日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **存在突出安全**  **隐患单位名称** | **实验室位置** | **安全隐患**  **具体内容** | **整改完**  **成时限** | **督促整改单位** | **追责情况（含单位内部追责）** | **整改情况** |
| 1 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼501 | 洗瓶区太乱 | 2021年09月30日12:00前 | 生命科学学院 |  | 整改完成 |
| 2 | 生命科学学院 | **逸夫生物楼503** | **插线板未固定，易制毒品柜锁不合规** | 2021年09月30日12:00前 | 生命科学学院 | 闫龙凤 | 整改完成 |
| 3 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼603 | 插线板放置于地面，水龙头滴水 | 2021年09月30日12:00前 | 生命科学学院 |  | 整改完成 |
| 4 | 生命科学学院 | **逸夫生物楼701** | **消防通道未畅通** | 2021年09月30日12:00前 | 生命科学学院 | 郭旭生 | 整改完成 |
| 5 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼702 | 一个气瓶使用标识不全 | 2021年09月30日12:00前 | 生命科学学院 |  | 整改完成 |
| 6 | 生命科学学院 | **逸夫生物楼712** | **插线板放置于地面** | 2021年09月30日12:00前 | 生命科学学院 | 陈汝进 | 整改完成 |
| 7 | 生命科学学院 | **逸夫生物楼807** | **废液桶标签未外露，卫生差** | 2021年09月30日12:00前 | 生命科学学院 | 曹靖 | 整改完成 |
| 8 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼901A | 安全门打不开 | 2021年09月30日12:00前 | 生命科学学院 |  | 整改完成 |
| 9 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼903A | 废液未清理 | 2021年09月30日12:00前 | 生命科学学院 |  | 整改完成 |
| 10 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼907A | 安全门打不开 | 2021年09月30日12:00前 | 生命科学学院 |  | 整改完成 |
| 11 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼1003B | 插线板未固定，高压灭菌锅登记不及时 | 2021年09月30日12:00前 | 生命科学学院 |  | 整改完成 |
| 12 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼1009A | 废液桶未标注，毒品柜未锁，无登记簿 | 2021年09月30日12:00前 | 生命科学学院 | 魏敏 | 整改完成 |
| 13 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼1103 | 液氮手套不隔温 | 2021年09月30日12:00前 | 生命科学学院 |  | 整改完成 |
| 14 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼1109 | 做实验未穿实验服 | 2021年09月30日12:00前 | 生命科学学院 |  | 整改完成 |
| 15 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼1204 | 废液桶缺少标签 | 2021年09月30日12:00前 | 生命科学学院 |  | 整改完成 |
| 16 | 生命科学学院 | **逸夫生物楼1205** | **高压灭菌锅未及时登记，乙烷钢瓶使用过程中未固定，气瓶柜中的钢瓶无标签** | 2021年09月30日12:00前 | 生命科学学院 | 王铭裕 | 整改完成 |
| 17 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼1206 | 废液桶缺少标签 | 2021年09月30日12:00前 | 生命科学学院 |  | 整改完成 |
| 18 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼1207 | 高压灭菌锅未及时登记 | 2021年09月30日12:00前 | 生命科学学院 |  | 整改完成 |
| 19 | 生命科学学院 | **逸夫生物楼1212** | **生物安全柜放打火机** | 2021年09月30日12:00前 | 生命科学学院 | 王铭裕 | 整改完成 |

**填表说明：1.同一单位存在若干项突出安全隐患的在“安全隐患具体内容”栏内逐一列出；2.此表上报时限为每月20日前（电话：8914386）。**