实验室安全检查问题整改报告

实验室与设备管理处：

我院接到《兰州大学实验室安全隐患限期整改通知书》后，对照通知所指出的安全隐患，认真进行了清理整改，现就整改情况汇报如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **检查位置及房间号** | **存在的安全问题** | **整改时间** | **完成情况** |
| 生命科学学院整体实验室环境卫生有待提高，实验室废液处理不规范、高压灭菌锅无使用记录是普遍现象，学生安全意识不强，培训不够。学院要加强安全培训、安全检查，并尽快推行以实验室为单位的学生安全员制度。 | | 已通知全院师生，认真对实验室环境卫生进行整改规范。加强对实验室废液处理和高压灭菌锅使用记录的规范管理。 | |
| 逸夫生物楼503B | 废液桶标签不明确。 | 2020年3月22日 | 整改完成。 |
| 逸夫生物楼607A | 高压灭菌锅无使用记录。 | 2020年3月22日 | 整改完成。 |
| 逸夫生物楼701B | 高压灭菌锅无使用记录。 | 2020年3月22日 | 整改完成。 |
| 逸夫生物楼723 | 物品堵塞消防通道。 | 2020年3月22日 | 整改完成。 |
| 逸夫生物楼903A | 废液桶标签不明显。 | 2020年3月22日 | 整改完成。 |
| 逸夫生物楼1001B | 高压灭菌锅使用记录不规范。 | 2020年3月22日 | 整改完成。 |
| 逸夫生物楼1003A | 废液桶无标签。 | 2020年3月22日 | 整改完成。 |
| 逸夫生物楼1009B | 高压灭菌锅使用记录不规范。 | 2020年3月22日 | 整改完成。 |
| 逸夫生物楼1103A | 废液桶无标签。 | 2020年3月22日 | 整改完成。 |
| 逸夫生物楼1101A | 实验室存放食品，试剂瓶堆积过高。 | 2020年3月22日 | 整改完成。 |
| 逸夫生物楼1203B | 废液桶堆放，部分废液桶无标签。 | 2020年3月22日 | 整改完成。 |
| 逸夫生物楼1204B | 废液桶堆放，门不能正常打开。 | 2020年3月22日 | 整改完成。 |
| 天演楼202 | 高压灭菌锅无使用记录。 | 2020年3月22日 | 整改完成。 |
| 天演楼215 | 钢瓶未固定，没有标签。 | 2020年3月22日 | 整改完成。 |
| 天演楼333 | 插线板置于烘箱上方。 | 2020年3月22日 | 整改完成。 |

生命科学学院

2021年3月22日