**逸夫生物楼11、12楼安全检查结果**

时间：2022年01月12日

|  |  |
| --- | --- |
| **实验室门号** | **问题** |
| 1102 | 易制毒品柜未锁好，登记不及时 |
| 1103 | 生活垃圾和实验室垃圾未分开；气瓶标识不清 |
| 1104 | 盐酸为按易制毒存放，均放在通风橱中；水龙头漏水 |
| 1107 | 盐酸未按易制毒存放，未按时登记 |
| 1205 | 水龙头漏水 |
| 1207 | 插线板在地上 |
| 1212 | 插线板在地上 |